[image: image1.jpg]




   2KW舞台回光灯  使用须知
               型号：GE-2000 WH
1、本灯具的光源采用2KW反射泡，安装时，将灯泡的脚部深入灯泡座的铜圈，使得灯泡底部的导电触点紧压铜片，然后将螺丝拧紧。
2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。
3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。
4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。
5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要将灯具置于雨、雪、尘、大风、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。
8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。
[image: image2.jpg]













  长沙金鹰灯光实业有限公司

[image: image3.jpg]




   2KW舞台回光灯  使用须知
               型号：GE-2000 WH

1、本灯具的光源采用2KW反射泡，安装时，将灯泡的脚部深入灯泡座的铜圈，使得灯泡底部的导电触点紧压铜片，然后将螺丝拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要将灯具置于雨、雪、尘、大风、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

[image: image4.jpg]





     2KW影视回光灯  使用须知
                  型号：GE-2000 DH
1、本灯具的光源采用2KW石英泡，G15标准灯泡插脚，安装时请将灯泡的脚深入插座的引脚孔，并将螺丝拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

[image: image5.jpg]





     2KW影视回光灯  使用须知
                  型号：GE-2000 DH

1、本灯具的光源采用2KW石英泡，G15标准灯泡插脚，安装时请将灯泡的脚深入插座的引脚孔，并将螺丝拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

[image: image6.jpg]





     2KW影视聚光灯  使用须知
                  型号：GE-2000 DJ

1、本灯具的光源采用2KW石英泡，G15标准灯泡插脚，安装时请将灯泡的脚深入插座的引脚孔，并将螺丝拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁透镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

[image: image7.jpg]$55075453927
O
O







     2KW影视聚光灯  使用须知
                  型号：GE-2000 DJ

1、本灯具的光源采用2KW石英泡，G15标准灯泡插脚，安装时请将灯泡的脚深入插座的引脚孔，并将螺丝拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁透镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司
[image: image8.jpg]





     2KW影视柔光灯  使用须知
                  型号：GE-2000 DR

1、本灯具的光源采用2KW石英泡，G15标准灯泡插脚，安装时请将灯泡的脚深入插座的引脚孔，并将螺丝拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁透镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司




     2KW影视柔光灯  使用须知
                  型号：GE-2000 DR

1、本灯具的光源采用2KW石英泡，G15标准灯泡插脚，安装时请将灯泡的脚深入插座的引脚孔，并将螺丝拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁透镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

2000W天幕云灯  使用须知
型号：GE-2000 TP
1、本灯具的光源采用2000 W夹式条灯，安装时请将灯管的两脚放入灯泡座的引脚缺口，并将灯管上的螺帽拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、对光时，将光斑投射到幕布的设定面积，使之照度均匀地分布。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、大风等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁桔皮铝反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

2000W天幕云灯  使用须知
型号：GE-2000 TP
1、本灯具的光源采用2000 W夹式条灯，安装时请将灯管的两脚放入灯泡座的引脚缺口，并将灯管上的螺帽拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、对光时，将光斑投射到幕布的设定面积，使之照度均匀地分布。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、大风等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁桔皮铝反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

2000W座地云灯  使用须知
型号：GE-2000 TP
1、本灯具的光源采用2000 W夹式条灯，安装时请将灯管的两脚放入灯泡座的引脚缺口，并将灯管上的螺帽拧紧。

2、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

3、对光时，将灯具置于地面或牢靠平台上，调整灯具的俯仰角度，将光斑投射到幕布的设定面积，使之照度均匀地分布，然后拧紧灯座的手柄螺丝。
4、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

5、请不要灯具置于雨、雪、尘、大风等恶劣环境中使用。

6、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

7、灯具宜定期保养维护，用软布清洁桔皮铝反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

2000W座地云灯  使用须知
型号：GE-2000 DP
1、本灯具的光源采用2000 W夹式条灯，安装时请将灯管的两脚放入灯泡座的引脚缺口，并将灯管上的螺帽拧紧。

2、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

3、对光时，将灯具置于地面或牢靠平台上，调整灯具的俯仰角度，将光斑投射到幕布的设定面积，使之照度均匀地分布，然后拧紧灯座的手柄螺丝。
4、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

5、请不要灯具置于雨、雪、尘、大风等恶劣环境中使用。

6、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

7、灯具宜定期保养维护，用软布清洁桔皮铝反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司


1250W天幕云灯  使用须知
型号：GE-1250 TP
1、本灯具的光源采用1250 W夹式条灯，安装时请将灯管的两脚放入灯泡座的引脚缺口，并将灯管上的螺帽拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、对光时，将光斑投射到幕布的设定面积，使之照度均匀地分布。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、大风等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁桔皮铝反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司


1250W天幕云灯  使用须知
型号：GE-1250 TP
1、本灯具的光源采用1250 W夹式条灯，安装时请将灯管的两脚放入灯泡座的引脚缺口，并将灯管上的螺帽拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、对光时，将光斑投射到幕布的设定面积，使之照度均匀地分布。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、大风等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁桔皮铝反光镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司
2KW影视远程聚光灯  使用须知
型号：GE-2000 DJY

1、本灯具的光源采用2KW石英泡，G15标准灯泡插脚，安装时请将灯泡的脚深入插座的引脚孔，并将螺丝拧紧。

2、悬挂灯具时，请使用悬挂重量与灯具重量相匹配的灯勾，将与灯具挂臂和吊杆结合部的两处螺丝拧紧，并将灯具挂臂两端的手柄螺丝拧紧。

3、电源线应采用2×2.5mm²国标缆线，插头接线应将裸露的铜线头拧成一股，深入插线孔，拧紧螺丝，谨防线间短路。

4、调焦和对光时，将光圈投射到舞台的设定面积，使之照度均匀地分布（调焦螺杆逆时钟方向为光圈放大，顺时钟方向为光圈缩小）。

5、灯具使用时需要一定的散热空间，空气应保持流通。

6、请不要灯具置于雨、雪、尘、、滴水等恶劣环境中使用。

7、点灯时建议尽量不要将亮度从0%突变为100%，以防冲击电流损害灯泡寿命。

8、灯具宜定期保养维护，用软布清洁透镜及灯具外壳上的灰尘等，并检查各部位的螺丝和电气连接是否松动。











  长沙金鹰灯光实业有限公司

